FROM : OBL GSEN

PHONE NO. : 472672

Jul.

1994 05:37AM

Председателю Мурманской

региональной общественной

организации «Мой дом»

А. Н. Куликову

г. Мурманск,

ул. Хлобыстова, д. 28, к. 2, кв. 118

Настоящим сообщаем, что по Вашему заявлению oт 16.11.2006 г. произведен отбор проб горячей воды в квартире № 118 д.28. кор. 2 по ул. Хлобыстова и холодной воды в разводке, подача в дом. Согласно протоколам лабораторных испытаний воды горячего и холодного водоснабжения от 01.12.2006 г. качество горячей и холодной воды не соответствует требованию СанПиН 2,1.4,1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа.

На основании вышеизложенного в ММУП «Жилищная сервисная компания» направлено предписание об устранении причин несоответствия качества горячей и холодной воды в Вашей квартире с лабораторным подтверждением..

О результатах Вам будет сообщено дополнительно.

Мониторинг за качеством воды в разводящей сети проводится в контрольных точках разводящей сети города.

им

Зам. руководителя

Подеряка Ю. В. 473911