на№

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации

***

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека

***

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Мурманской области

(Управление Роспотребнадзора по Мурманской области)

№ ул. Коммуны, 7 Мурманск, 183038 ®   47-26-72, факс 47-36-45

E-mail: ocgsen@polarnet.ru http://murmanpotrebnadzor.ru ОКПО 71899582   ОГРН 1055100189605 ИНН/КПП 5190135362/519001001

Председателю Мурманской

региональной общественной

организации «Мой дом»

А. Н. Куликову

г. Мурманск,

ул. Хлобыстова, д. 28, к. 2, кв. 118

Настоящим сообщаем, что по Вашему заявлению от 16.11.2006 г. произведен отбор проб горячей воды в квартире № 118 д.28. кор. 2 по ул. Хлобыстова и холодной воды перед подачей в дом. Согласно протоколам лабораторных испытаний воды горячего и холодного водоснабжения от 01.12.2006 г. качество горячей и холодной воды не соответствует требованию СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа.

По сообщению ГОУП «Мурманскводоканал» организацией произведены гидравлические промывки водопроводного ввода, а также участка разводящей сети внутреннего водопровода здания, в результате чего согласно протоколам лабораторных исследований, представленных ГОУП «Мурманскводоканал», качество воды на вводе в дом соответствует требованию санитарных правил.

Согласно протоколу исследования воды ГОУТП «ТЭКОС» качество горячей воды, подаваемой в дом, соответствует требованию санитарных правил.

Одновременно с этим ставим Вас в известность о том, что с 01.01.2007 г. за качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг ответственность возложена на ОАО «Севжил-сервис», расположенное по адресу: г. Мурманск, ул. Инженерная, д. 6 А. В настоящее время в ОАО «Севжилсервис направлено письмо об устранении причин неудовлетворительного качества воды.

Зам. руководителя

Подеряка Ю. В. 47391