ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области

***

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР БАЗОВАЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

183038, г.Мурманск, ул.Коммуны, 11

тел./факс:47-34-78

E-mail: fguz mo@polarnet.ru

Аттестат аккредитации

№ГСЭН.RU.ЦОА.009 зарегистрирован в Государственном реестре № РОСС RU.0001.510133

23 апреля 2003г.

Действителен до 23 апреля 2008г.

Протокол №37

лабораторных испытании воды холодного водоснабжения

Наименование и адрес организации, где проводился отбор: г.Мурманск.

ул.Хлобыстова, д.28/2, кв.И8, вода холодного водоснабжения, распределительная

сеть

Цель исследования: Госнадзор, по распоряжению Управления Роспотребнадзора по МО №257 от 05.02.2007г.

НД на отбор проб: ГОСТ Р 51593-2000

Дополнительные сведения: на соответствие требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01

Дата и время отбора: 13.02.2007       1435

Дата и время доставки в БСГЛ: 13.02.2007    15

ю

Пробу отобрал (направил): пом. сан.врача ОКГ ФГУЗ «ПГиЭ в МО» Мухаева И.В. в присутствии представителей ГОУТП «ТЭКОС».    ООО Ленинское ЖЭУ №6 и квартиросъемщика Куликова А.Н.

| Определяемые показатели, ед. измерений | Результаты исследований, погрешность измерений | Норматив (ПДК), не более | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- |
| Запах при 20 С, баллы | 1 | 2 | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| Запах при 60 С, баллы | 1 | 2 | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| Привкус при 20 С, баллы | 1 | 2 | ГОСТ 3351-74 п.З |
| Цветность, градусы | 22±2 | 20(35) | ГОСТ 3351-74 п.4 |
| Мутность, мг/дм | менее 0,50 | 1,5(3) | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| Железо, мг/дм3 | 0,37+0,03 | 0,30 | ПНДФ 14.1:2.22-95 |

.