ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области

* * *

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР БАЗОВАЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

183038, г.Мурманск, ул.Коммуны, 11

тел./факс:47-34-78 E-mail: fguz mo@polarnet.ru

Аттестат аккредитации

№ГСЭН.RU.ЦОА.009

зарегистрирован в Государственном реестре

№POCCRU.0001.510I33

23 апреля 2003г.

Действителен до 23 апреля 2008г.

Протокол № 139                           лабораторных испытаний воды горячего водоснабжения

Наименование и адрес организации, где проводился отбор: г.Мурманск. ул.Хлобыстова, д.28/2. кв.118, кухня, вода горячего водоснабжения, распределительная сеть

Цель исследования: госнадзор

НД на отбор проб: ГОСТ Р 51593-2000

Дополнительные сведения: на соответствие требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01

Особые условия отбора: стояк на кухне, зона ответственности ОАО «СЖС»

Дата и время отбора: 22.03.2007        1040

Дата и время доставки в БСГЛ: 22.03.2007    1150

Пробу отобрал (направил): специалист-эксперт ОСЭН и ЗПП Подеряка Ю.В. в присутствии специалиста технадзора ЗАО «СЖС» Никольской Н.П., начальника Ленинского отдела ГОУТП «ТЭКОС» Лазарева А.В.. квартиросъемщика кв. 118, д.28/2, по ул.Хлобыстова Куликова А.Н.

.

Общее количество страниц 2,        страница 1.

Составлен в 2 экземплярах

Перепечатка без разрешения ИЛЦ запрещена.

| Определяемые показатели, ед. измерений | Результаты исследований, погрешность измерений | Норматив (ПДК), не более | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- |
| Запах при 60 С, баллы | 1 | 2 | ГОСТ 3351-74 п. 2 |
| Цветность, градусы | 30±3 | 20(35) | ГОСТ 3351-74 п.4 |
| Мутность, мг/дм3 | менее 0,50 | 1,5(2) | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| Железо, мг/дм | 0,33+0,08 | 0,30 | ПНДФ 14.1:2:4.139-98 |