ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области

***

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР БАЗОВАЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

183038, г.Мурманск, ул.Коммуны, 11

тел./факс:47-34-78

E-mail: fguzmo@poiarnet.ru

Аттестат аккредитации

№ГСЭН.RU.ЦОА.009

зарегистрирован в Государственном реестре №POCCRU,0001.510133

23 апреля 2003г.

Действителен до 23 апреля 2008г.

Протокол №140                     лабораторных испытаний воды горячего водоснабжения

Наименование и адрес организации, где проводился отбор: г.Мурманск. ул.Хлобыстова, д.28/2. кв. 118, ванная комната, вода горячего водоснабжения, распределительная сеть

Цель исследования: госнадзор

НД на отбор проб: ГОСТ Р 51593-2000

Дополнительные сведения: на соответствие требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01

Особые условия отбора: стояк в ванной комнате, зона ответственности ОАО «СЖС»

Дата и время отбора: 22.03.2007        1040

Дата и время доставки в БСГЛ: 22.03.2007    1150

Пробу отобрал (направил): специалист-эксперт ОСЭН и ЗГШ Подеряка Ю.В. в присутствии специалиста тех.надзора ЗАО «СЖС» Никольской Н.П.. начальника Ленинского  отдела ГОУТП  «ТЭКОС»  Лазарева А.В..  квартиросъемщика кв.118. д.28/2, по ул.Хлобыстова Куликова А.Н.

Общее количество страниц 2,        страница 1.

Составлен и 2 экземплярах

Перепечатка без разрешения ИЛЦ запрещена.

| Определяемые показатели, | Результаты | Норматив | НД на методы |
| --- | --- | --- | --- |
| ед. измерений | исследований, | (ПДК), | исследовании |
|  | погрешность | не более |  |
|  | измерении |  |  |
| Запах при 60 С, баллы | 1 | 2 | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| Цветность, градусы | 28±3 | 20(35) | ГОСТ 3351 -74 п.4 |
| Мутность, мг/дм3 | менее 0,50 | 1,5(2) | ГОСТ 3351-74 п. 5 |
| Железо, мг/дм3 | 0,41+0,09 | 0,30 | ПНДФ 14.1:2:4.139-98 |