ГОСУДАРСТВЕННОЕ (ОБЛАСТНОЕ) УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

"МУРМАНСКВОДОКАНАЛ"

183038, г Мурманск,

ул.Дзержинского, 9

тел. 472-898

Факс 472-898 ИНН5193600346/КПП519001001

183038, г. Мурманск                                пр.  Ленина, д.75

Совет депутатов города Мурманска

Председателю Совета  С. В. Сороке

Уважаемый Сергей Викторович!

В ходе проведения депутатского часа состоявшегося 12 апреля 2007 года на тему "О проблемах водоснабжения в городе Мурманске" прозвучало устное обращение жительницы г. Мурманска Некрасовой Г.А. с жалобой на неудовлетворительное качество холодной и горячей воды.

Некрасова Галина Амурхановна проживает по адресу ул. Хлобыстова дом 28 корп. 2 кв.135.

Данный дом находится в эксплуатации 17 лет.

ГОУП "Мурмансводоканал" провел обследование состояния систем водоснабжения данного жилого дома. При обследовании были взяты пробы холодной воды, на вводе водопровода в дом и в квартире Некрасовой Г.А. Сравнительный анализ показал резкое ухудшение качества питьевой воды во внутреннем водопроводе жилого дома. Так количество железа от нормативного 0,3 мг/дм3 на вводе водопровода возросло до 3 мг/дм3 в квартире.

Горячее водоснабжение в настоящее время осуществляется по открытой схеме. Вода имеет характерный для Ленинского округа запах и цвет. Для приведения систем водоснабжения в надлежащее состояние необходимо:

Лосев В.П. т. 47-34-70

- Произвести замену внутридомовых сетей холодного водоснабжения ( по
данным  ОАО "Севжилсервис"  данный  дом  включен   в   план  ремонта,
предусматривающий   замену   внутридомовых   сетей   на    полимерные
материалы).

- Осуществить горячее водоснабжение по закрытой   схеме (по проекту в
данном доме предусмотрен бойлер, но по каким-то причинам в настоящее
время он отсутствует).